ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)

# ПРИКАЗ

комитета по тарифам и ценовой политике

###### от 28 декабря 2011 года № 239-п

Об утверждении Требований по разработке программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области

В целях совершенствования системы разработки и формирования программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 15 мая 2010 года № 340 и Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 255,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Требования по разработке программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в срок до 01 апреля 2012 года привести разработанные (утвержденные) программы энергосбережения в  соответствие с Требованиями, указанными в п. 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2012 года приказ Комитета по тарифам и ценовой политике от 20 июля 2010 года № 80-п «Об утверждении требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих различные виды регулируемой деятельности на территории Ленинградской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2012 года.

Председатель комитета

по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области						П.М.Березовский

Приложение

к приказу комитета по тарифам

и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2011 года № 239-п

Требования

по разработке программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области

- Общие положения

  - Настоящие Требования по разработке программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области (далее – Требования) предназначены для организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства, передачи и сбыта электрической и тепловой энергии, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке стоков на территории Ленинградской области, формирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которых регулируется Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

  - Разработанные в соответствии с установленными Требованиями программы энергосбережения до 1 апреля года, предшествующего планируемому периоду действия программы, направляются в государственное казённое учреждение Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности области» (далее ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО») для рассмотрения, согласования и организации их дальнейшего согласования в органах исполнительной власти Ленинградской области в установленном порядке.

  - Программы разрабатываются регулируемыми организациями на период не менее 3 лет и не более 5 лет. Если для регулируемой организации устанавливаются тарифы (цены) на продукцию (работы, услуги) на иной долгосрочный период, программа должна разрабатываться на этот период.

  - Программы должны содержать специальные мероприятия, имеющие энергосберегающий эффект, а также включать в себя мероприятия, имеющие сопутствующий энергосберегающий эффект, содержащиеся или разрабатываемые в составе инвестиционной программы или в составе иного специального проекта перспективного развития регулируемой организации.

- Содержание и структура Программы

Программа должна включать  следующие разделы:

Титульный лист

Раздел 1. Паспорт Программы

Раздел должен содержать:

- наименование Программы;

- основание для разработки Программы;

- указание заказчика Программы;

- указание разработчиков Программы;

- указание исполнителей мероприятий и разделов Программы;

- цели и задачи Программы;

- сроки и этапы реализации Программы;

- стоимость и источники финансирования Программы с их разбивкой по этапам.

Рекомендуемая форма паспорта приведена в Приложении 1.

Раздел 2. Пояснительная записка

В разделе должны быть приведены краткое описание (ситуационный анализ) положения организации в отрасли на территории области, муниципального образования на момент разработки Программы, перспективы развития своей регулируемой деятельности.

Раздел должен также содержать:

- сложившийся за предыдущие годы баланс производства (покупки), распределения и потребления различных видов топливно-энергетических ресурсов и энергоносителей (далее ТЭР) в рамках соответствующих видов  регулируемой деятельности;

- прогноз развития организации и ожидаемых при этом изменений в сложившихся балансах;

- оценку резервов экономии различных видов ТЭР, сложившихся очагов нерационального расходования ТЭР, в том числе в технологических процессах, на производственных участках и в звеньях, в которых имеют место повышенные удельные расходы и потери энергоресурсов, с указанием показателей их снижения;

- обоснование целесообразности применения конкретных мероприятий по экономии ТЭР с приложением расчетов;

- оценку финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы;

- сроки окупаемости затрат на запланированные мероприятия и Программу в целом;

- сроки реализации Программы и мероприятий.

Раздел 3. Мероприятия и целевые показатели Программы

В состав раздела должны входить организационные и технические, в том числе инвестиционные (то есть требующие вложений капитального характера) мероприятия по энергосбережению с кратким описанием их сущности, стоимости, этапов реализации, источников финансирования, достигаемых показателей эффективности использования ресурсов (целевых показателей) и экономического эффекта от реализации мероприятий.

- Целевые показатели указываются раздельно по видам регулируемой деятельности и видам ТЭР.

Целевые показатели должны быть приведены к сопоставимым условиям, при этом, в том числе, должны учитываться прогнозные изменения структуры организации и связанных с этим изменения объёмов и норм потребления топливно-энергетических ресурсов.

По каждому мероприятию  в пояснительной записке приводится краткое описание его технической сущности: характеристик применяемых оборудования, технологий, технических решений, а также намеченных мер по улучшению их использования, имеющих следствием снижение базовых удельных расходов ТЭР.

Мероприятия рекомендуется располагать последовательно по годам реализации Программы.

Мероприятия могут быть агрегированы в группы, а также ранжированы по их приоритетности.

Каждое мероприятие должно иметь адресную характеристику: наименование объекта или группы объектов, вид оборудования, филиал организации,  на которых мероприятие будет реализовываться.

За мероприятиями должны быть закреплены ответственные исполнители.

Источниками финансирования мероприятий Программы могут быть внебюджетные источники (амортизация, чистая прибыль, заемные средства кредитных организаций, средства инвесторов), а также бюджетные источники (федеральный, региональный и местный бюджеты).

Регулируемые организации, в зависимости от специфических индивидуальных условий своей регулируемой деятельности, могут указывать в Программах дополнительные или иные целевые показатели и сопутствующие им мероприятия при наличии в них энергосберегающего эффекта.

Минимальные требования к перечню целевых показателей и составу мероприятий, установленных в отношении различных организаций, занимающихся регулируемыми видами деятельности, приведены в Приложениях 2-6 к Требованиям:

| для организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии, а также передачу тепловой энергии | Приложение 2 |
| --- | --- |
| для организаций, осуществляющих передачу электрической энергии по распределительным электрическим сетям | Приложение 3 |
| для организаций, осуществляющих сбыт электрической энергии | Приложение 4 |
| для организаций, осуществляющих централизованное водоснабжение и водоотведение, очистку стоков | Приложение 5 |
| для организаций, осуществляющих деятельность в сфере распределения и реализации газа | Приложение 6 |

Раздел 4. Таблица показателей энергоэффективности программы энергосбережения регулируемой организации, по определенному виду регулируемой деятельности

Примерная форма таблицы показателей энергоэффективности программы приведена в Приложении 7 к Требованиям.

Раздел 5. Контроль выполнения утвержденных программ

Организации, в течение срока выполнения утвержденной программы, представляют в ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» отчеты по форме Приложения 8 к Требованиям:

-  квартальный 	в течение 45 дней после окончания отчетного квартала (приложение 8);

- годовой 	до 1 апреля года, следующего за отчетным (приложение 8);

Формы отчетности представляются в формате электронных таблиц «Еxсel», а также на бумажном носителе.

ЛенРТК использует значения целевых комплексных показателей Программы при установлении регулируемых цен (тарифов) по заявкам регулируемых организаций на очередной регулируемый период. При отсутствии отчетных данных о выполнении программ или отсутствии утвержденных программ энергосбережения в целом, ЛенРТК имеет право самостоятельно устанавливать для регулируемых организаций при регулировании цен (тарифов) целевые показатели видов деятельности (в том числе значения потерь в сетях, удельных расходов ТЭР на единицу продукции, работ, услуг и т.п.).

По итогам рассмотрения годовых отчетов, программы  подлежат  ежегодной корректировке  по инициативе ЛенРТК, Комитета по энергетическому комплексу и ЖКХ, ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» или регулируемой организации. Корректировка программы осуществляется на основании соответствующего решения (заявки) до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

Приложение 1

к Требованиям

Паспорт Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отрасли ____(наименование отрасли)___ на 20__-20__ годы»

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (наименование организации)» (наименование района) Ленинградской области на 20__ – 20__ годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Конкретизировать: организация, вышестоящая организация, инвестор и т.п. |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ); - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности». |
| Исполнитель Программы | Конкретизировать: организация самостоятельно, сторонние исполнители (перечень основных исполнителей Программы) |
| Разработчик Программы | Конкретизировать: организация самостоятельно, сторонние организации |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы (например, для теплоснабжающей организации): - снижение удельных расходов топлива и энергии, энергоносителей на выработку и отпуск электрической и тепловой энергии в сети коммунального пользования; - снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче; - снижение себестоимости услуг по теплоснабжению для подключенных потребителей не менее, чем на ____% |
|  | Задачи Программы (например): - проведение энергетического обследования, разработку энергетического паспорта для определения базовых условий программы энергосбережения; - проектно-изыскательские работы (ПИР) по реконструкции системы теплоснабжения поселения ________; - замена горелок котлов, внедрение АСУ ТП управления процессом горения газового факела; |
|  | - закрытие котельной N и перевод тепловой нагрузки на котельную M c прокладкой теплотрассы длиной ___км диаметром ____мм. - полное оснащение магистральных тепловых сетей и подключенных потребителей приборами учета тепловой энергии. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - (например): - годовая экономия условного топлива, электрической энергии и воды питьевого качества на производство и отпуск тепловой энергии в тепловые сети и потребителям организации. - и.т.д. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - Сроки реализации: - 20__ - 20__ годы.; - Этапы реализации: - I этап- 20__-20__ гг.; - II этап- 20__-20__ гг.; и т.д. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы составляет_______тыс. руб. Бюджет – _____ тыс. руб., в том числе по годам: - 20__ год – ___ тыс. руб. - 20__ год – ___ тыс. руб. - и т.д. Заёмные средства – _______тыс. руб., в том числе по годам: - 20__ год – ___ тыс. руб. - 20__ год – ___ тыс. руб. - и т.д. Собственные средства – _______ тыс. руб., в том числе по годам: - 20__ год – ___ тыс. руб. - 20__ год – ___ тыс. руб. - и т.д. |
| Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы | (пример): - достигаемые удельные расходы условного топлива, электроэнергии, воды на отпуск 1 Гкал в тепловые сети; - потери тепловой энергии при передаче потребителям; - снижение себестоимости реализуемой Гкал тепловой энергии; - повышения заинтересованности производственного персонала в энергосбережении за счет организационных мероприятий. |
| Организация управления, исполнения и контроля Программы | Технический руководитель организации (Программа в целом); Ответственные лица по мероприятиям |
| Ответственные лица для контактов | ФИО, должность, тел. |

Приложение 2

к Требованиям

Перечень основных целевых показателей энергетической эффективности, а также рекомендуемых энергосберегающих мероприятий, отражаемых в программах энергосбережения организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии, передачу тепловой энергии

Целевые показатели

Для тепловых электростанций, в том числе блок-ТЭЦ:

- удельный расход топлива на производство и на отпуск электрической и тепловой энергии, в граммах условного топлива на 1 кВтч и килограмм условного топлива на 1 Гкал соответственно;

- коэффициент полезного использования условного топлива на электростанции, как отношение объемов отпущенной с шин и коллекторов электрической и тепловой энергии (в сопоставимых единицах) к энергетическому содержанию использованного условного топлива, в процентах;

- удельные расходы электрической энергии и воды на отпуск 1 Гкал тепловой энергии в горячей воде;

- расходы электрической и тепловой энергии на собственные производственные нужды электростанции, в абсолютном выражении и в процентах от объемов производства энергии;

- степень оснащенности электростанции приборами учета ТЭР: фактическое количество оснащенных должным образом точек учета ТЭР, в процентах по каждому виду ТЭР, от необходимого числа точек учета поступающих и отпускаемых ТЭР.

Для котельных:

-  расход условного топлива на производство и отпуск 1 Гкал тепловой энергии;

-  расход  электрической энергии и воды на отпуск 1 Гкал тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные производственные нужды котельной, в абсолютном выражении и в процентах от объема производства энергии;

- коэффициент полезного действия котельной;

- степень оснащенности котельной приборами учета топлива, воды и электрической и тепловой энергии, обеспечивающих составление достоверного топливно-энергетического баланса котельной, фактическое число оснащенных должным образом точек и узлов учета ТЭР, в процентах по каждому виду ТЭР, от необходимого числа точек и узлов учета поступающих и отпускаемых энергоресурсов и энергоносителей.

Передача тепловой энергии:

- балансовые потери тепловой энергии, в том числе технологические и коммерческие потери, в процентах к отпуску энергии в тепловую сеть;

- расход электрической энергии на перекачку 1 тонны теплоносителя;

- удельный расход воды на подпитку тепловых сетей в расчете на одну полезно отпущенную потребителям Гкал;

- степень оснащенности тепловых сетей приборами учета тепловой энергии: фактическое число оснащенных надлежащим образом точек и узлов учета тепловой энергии в процентах от общего числа точек и узлов учета.

Организационные мероприятия:

- проведение энергетического обследования с составлением энергетического паспорта;

- обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам мероприятий и практических приемов энергосбережения;

- внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию ТЭР, пропаганда передовых достижений отдельных работников, бригад и подразделений по экономии топлива и энергии.

Технические мероприятия:

- Реконструкция, модернизация или замена оборудования или его отдельных узлов, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, передачи тепловой энергии с целью повышения коэффициента полезного использования топлива;

- мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, инновационных решений при производстве энергии;

- мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии при ее передаче;

- реконструкция существующих котельных и тепловых электростанций с использованием парогазового цикла, низкокипящего рабочего тела, надстройки модулями собственной генерации электрической энергии;

- реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация теплообменных аппаратов;

- установка частотных преобразователей на электродвигателях собственных нужд ТЭЦ, котельных;

- мероприятия по совершенствованию средств измерений электрической и тепловой энергии, забираемой воды питьевого качества;

- прочие мероприятия на основе известных современных научно – технических достижений и передового опыта, в том числе:

- оптимизация режимов работы котельных и тепловых сетей на основании корректировки схем теплоснабжения, закрытие или реконструкция неэффективных, морально устаревших и физически изношенных, источников тепла;

- глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации;

- использование вторичных тепловых или горючих энергетических ресурсов, в том числе с использованием тепловых насосов;

- автоматизация режимов горения факела в котле;

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб из улучшенных сталей, с улучшенной тепловой изоляцией и внутренним антикоррозионным покрытием.

Приложение 3

к Требованиям

Перечень основных целевых показателей энергетической эффективности, а также рекомендуемых энергосберегающих мероприятий, отражаемых в программах энергосбережения организаций, осуществляющих передачу электрической энергии

Целевые показатели:

- балансовые потери электрической энергии при ее передаче присоединенным потребителям и смежным сетевым организациям, с выделением технологических и коммерческих потерь, в процентах к отпуску в сеть и в абсолютном выражении;

- степень оснащенности сетевой организации приборами и системами учета электрической энергии:  фактическое количество оснащенных надлежащим образом точек учета в процентах от необходимого числа точек учета электроэнергии для формирования баланса электроэнергии сети;

- расход электрической энергии на собственные производственные нужды подстанций, а также на хозяйственные нужды используемых зданий, строений и сооружений, в абсолютном выражении и в процентах от отпуска в сеть;

- общее число перерывов в электроснабжении потребителей, в расчете на одного присоединенного потребителя;

- средняя продолжительность перерывов в электроснабжении, в расчете на одного присоединенного потребителя

Организационные мероприятия:

- проведение энергетического обследования с формированием энергетического паспорта с указанием нормативных характеристик потерь электроэнергии   ΔЭ = f (Э полезн. отп.)

- разработка норм расхода электроэнергии на  собственные производственные нужды подстанций и хозяйственные нужды прочих объектов;

- обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании;

- внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям.

Технические мероприятия:

- мероприятия, направленные на компенсацию реактивной мощности у присоединенных потребителей в рамках систем регулирования напряжения на опорных источниках питания;

- мероприятия по разработке и вводу в действие автоматизированных систем учета электроэнергии (АИИС УЭ);

- применение напряжения 20 кВ вместо 6 - 10 кВ в распределительных электрических сетях в сочетании с применением грозоупорных сухих подвесных трансформаторов малой мощности напряжением 20/0,4 кВ в сельской местности;

- замена электрических проводов ВЛ 0,4- 6- 10 кВ самонесущими изолированными проводами (СИП);

- оптимизация конфигурации сетей электроснабжения с целью снижения потерь при передаче электроэнергии;

- оптимизация мощности загрузки и числа установленных трансформаторов на распределительных ТП, РТП, КТП, КТПН среднего входящего напряжения;

- повышение классов точности средств измерений и учета электроэнергии за счет применения измерительных трансформаторов, счетчиков и систем учета необходимого класса точности в пределах допустимой загрузки вторичных цепей;

- установка счетчиков для сторонних потребителей, в том числе потребителей хозяйственных нужд, получающих электроэнергию от трансформаторов собственных нужд подстанций;

- прочие мероприятия на основе известных современных научно – технических достижений и передового опыта, в том числе:

- внедрение телемеханизации и автоматизации для дистанционного управления электрическими распределительными сетями;

-- оптимизация мест размыкания электрических сетей 6 – 20 кВ с двусторонним питанием;

- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ.

Приложение 4

к Требованиям

Перечень целевых показателей энергетической эффективности, а также рекомендуемых энергосберегающих мероприятий, отражаемых в программах энергосбережения организаций, осуществляющих сбыт электрической энергии (из числа имеющих соглашения с сетевыми организациями по обслуживанию средств учета электроэнергии у потребителей и по участию потребителей в мероприятиях по компенсации реактивной мощности).

Целевые показатели:

- доля бытовых потребителей электрической энергии, имеющих непосредственные договорные отношения со сбытовой компанией в процентах от общего числа бытовых потребителей в обслуживаемой зоне;

- доля бытовых потребителей, не имеющих расчетных счетчиков электрической энергии, в процентах от общего числа;

- доля многоквартирных жилых домов, не имеющих расчетных счетчиков электрической энергии на общие технические нужды жилых домов, в процентах от общего числа;

доля многоквартирных жилых домов, не имеющих общедомовых счетчиков электрической энергии (счетчиков на границе раздела электрических сетей по балансовой принадлежности).

Организационные мероприятия:

- организация периодической, не реже одного раза в 3 месяца, сверки показаний приборов расчетного учета у потребителей – физических и юридических лиц;

- организация распространения через пункты приема платежей популярных материалов по экономии электроэнергии для потребителей, в том числе бытовых;

- заключение соглашений с сетевыми организациями о распределении функций по обслуживанию приборов и систем учета электроэнергии;

- использование совместных с сетевыми организациями систем премирования производственного персонала за выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного пользования электроэнергией потребителями.

Технические мероприятия:

- внедрение систем дистанционного считывания показаний расчетных счетчиков и систем учета электроэнергии с использованием технических средств проводной и мобильной телефонной связи;

- использование счетчиков электроэнергии с предварительной оплатой;

Приложение 5

к Требованиям

Перечень целевых показателей энергетической эффективности, а также рекомендуемых мероприятий, отражаемых в программах энергосбережения организаций, осуществляющих централизованное водоснабжение и водоотведение, очистку стоков

Целевые показатели:

- потери воды питьевого качества при ее передаче и отпуске потребителям, в процентах к ее отпуску в сеть;

-расход электрической энергии на приготовление и полезный отпуск потребителям 1 м3 воды питьевого качества;

- расход электрической энергии на очистку 1 м3 стоков;

- доля потребителей воды питьевого качества, расчеты с которыми осуществляются с помощью приборов учетаэ.

Организационные мероприятия:

- проведение энергетического обследования с оформлением энергетического паспорта с указанием нормативных потерь воды при передаче и распределении потребителям и норм расхода электроэнергии на 1 м 3 реализованной воды;

- обучение персонала с внесением мер и приемов энергосбережения в должностные инструкции по рабочим местам;

- внедрение системы премирования производственного персонала за экономию топливно–энергетических ресурсов.

Технические мероприятия:

- мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для производства воды, передачи (транспортировки) воды, сточной жидкости с целью повышения коэффициента полезного действия оборудования;

- мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, инновационных решений;

- использование тепловых насосов на сбросном тепле сточных вод для получения тепла на вспомогательные цели объектов;

- использование частотно-регулируемых приводов для насосов;

- 100% - ная установка счетчиков холодной и горячей воды у бытовых потребителей;

- внедрение автоматизированных систем съема и обработки показаний счетчиков воды№;

- внедрение систем оборотного водоснабжения у промышленных потребителей;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети.

Приложение 6

к Требованиям

Перечень целевых показателей энергетической эффективности, а также энергосберегающих мероприятий, отражаемых в программах энергосбережения организаций, осуществляющих деятельность по распределению и реализации природного газа

Целевые показатели:

- потери природного газа при его передаче присоединенным потребителям, в процентах к отпуску в сеть;

- доля потребителей, оснащенных расчетными приборами учета природного газа, в процентах от общего числа потребителей.

- доля газифицированных многоквартирных жилых домов, расчеты за газ в которых осуществляются с использованием квартирных счетчиков газа, от общего числа газифицированных многоквартирных жилых домов.

Организационные мероприятия:

- проведение энергетического обследования с оформлением энергетического паспорта с указанием нормативных потерь природного газа при его отпуске конечным потребителям;

- нормирование расхода электроэнергии на отпуск природного газа конечным потребителям;

- обучение и премирование производственного персонала за экономию газа и электроэнергии при передаче потребителям.

Технические мероприятия:

- обеспечение герметичности систем газоснабжения;

- электрохимическая защита металлических трубопроводов от коррозии;

- иные мероприятия в соответствии с отраслевыми рекомендациями ОАО «Газпром» и Минэнерго РФ.

Приложение 7

к Требованиям

Показатели энергоэффективности программы энергосбережения** регулируемой организации на период   20____  -  20____ годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Адрес объекта внедрения |  | Наименование целевого показателя эргоэффективности | Выдел. источники финансирования |  |  |  |  | Период внедрения | Освоение ист., тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  | Достигаемые числ. значения целевых показат. энергоэффективности, в натур. выраж. |  |  |  |  |  | Экономический эффект мероприятий за период программы |  | Срок окупаемости затрат, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фед. бюджет | Рег. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные ист. |  |  | 1-ый год | 2-ой год | 3-ий год | 4-ый год | 5-ый год | На начало периода | на конец 1-ый года | на конец 2-ого года | на конец 3-его года | на конец 4-ого года | на конец 5-ого года * | в натур .выраж. | в тыс. руб., без НДС |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| I | Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделуI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по разделу II-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по разделу II-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделам I и II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к Требованиям

Годовой (квартальный) отчет о ходе выполнения программы энергосбережения за   20___ год

|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта внедрения | Целевой показатель энергоэффективности | Выдел. источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоение ист., тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения целевого показателя энергоэффективности мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фед .бюджет |  | рег. бюджет |  | местн. бюджет |  | внебюджетные ист. |  |  |  | I кв |  | 3 мес |  | 6 мес |  | год |  | в натур. выраж. |  | в относит. выраж. |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| I | Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по разделу II-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по разделу II-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделам I и II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель регулируемой организации____________________________________________________

Сравнительно малозатратные организационные и технические мероприятия, не требующие вложений капитального характера, можно объединять в раздел «Организационно-технические мероприятия»

Объемы бюджетных средств должны быть согласованы с их распорядителями, которые, в свою очередь, учитывают (взаимоувязывают) данные мероприятия в своих муниципальных (региональных) программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Считая бытовых потребителей, обслуживание которых осуществляется сбытовой компанией по договорам об оказании услуг управляющим компаниям